史托斯耳鼻喉科动力系统刀头采购需求及参数

*1、40°刨削刀头；

*2、刨削开窗向后，双齿，直径4毫米，长12厘米；

*3、必须原厂原装的40°刨削刀头（41204KKB），以适配现有耳鼻喉科动力系统。