多源全科治疗仪技术参数

- 电压：AC22V/50Hzz

- 纳米波主要分布范围：6000～12000nm

- 纳米波峰值波长范围：8000～10000nm

- 全法向发射率≥86%

- 大能量源落地式

- 发射源数量：11

- 能量发生器面积：370×340mm（弧型）

- 具有定时装置，可连续工作

- 辐射头可自由旋转、升降，升降范围0～600mm

- 辐射源片使用寿命≥10000小时

- 质保：≥2年