急救生命支持类设备计量检测

- 本项目不接受联合体投标。

- 参与投标的企业应具有国家承认的计量检测资质，并能出具符合相关规定的计量检测证书。提供公司营业执照、资质证明文件等有效证件。

- 参与投标的企业应根据医院的提供设备的种类和数量，分项单台报价（注射泵需区分单双泵），计量检测费用根据实际检测数量核算。

- 接到中标通知后，中标企业应在三个工作日来院计量检测。

- 计量检测人员应具备相应的计量检测资质，遵守操作规范，经计量检测的设备，需张贴计量检测标识。因操作不当引起设备故障，计量检测公司应承担相应的经济损失。

- 检测结束后，应在三个工作日内提供相应的计量检测证书。

- 付款方式：合同中约定。

| - 设备名称 | - 数量（台） | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 输液泵 | - 35 |  |
| - 注射泵 | - 72 | - 未区分单双泵 |
| - 呼吸机 | - 14 |  |
| - 除颤仪 | - 9 |  |
| - 高频电刀 | - 7 |  |