附件：

下水道管网维护清理要求

- 一、工作范围：全院所有化粪池(10个——5号一个；9号一个；1号七个；新大楼一个）、窨井（113个）、雨水井（84个）、雨水沟（350米）

- 二、清理要求：

- 对医院所有的窨井、雨水井、雨水沟每月清淤1次；化粪池每年至少清理2次；若平时有堵塞现象或特殊需求时，应随叫随到。

- 来院维护清理提前2天通知医院，得到院方同意后，安排在星期天清理，院方参与验收。

- 清淤出来的污物用圾垃袋包装（封闭），包装后立即用垃圾车清运，不得在绿化带停留，院内地面不得有粪便滴落。

- 维护清理人员在清淤完成后，立即盖上窨井盖，避免异味扩散，发现破损的窨井盖及时汇报后勤部。

- 维护清理时须有一位负责人在现场负责，清淤结束后勤部验收，验收合格后方可离开医院。

- 在维护清理中对下水设施不能损坏，如需要损坏应请示院方，经得同意后方可作业。维护清理安全由维护清理方负责，在维护清理中如遇野蛮施工、不按规范施工的，发生任何安全事故与院方无关，维护清理方自负。如造成院方损坏的，维护清理方造价赔偿。